АДМИНИСТРАЦИЯ НЕРЧИНСКО-ЗАВОДСКОГО МУНЦИИПАЛЬНОГО ОКРУГА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 августа 2025 года                                                                       № 471

с. Нерчинский Завод

Об утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Министерства Энергетики Российской Федерации № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду», администрация Нерчинско-Заводского муниципального  округа  постановляет:

1. Утвердить программу  проведения проверки готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов  на территории Нерчинско-Заводского муниципального округа (Приложение №1 ).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте администрации Нерчинско-Заводского МО.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Нерчинско-Заводского МО по территориальному развитию.

Глава Нерчинско-Заводского

муниципального округа                                                                   Л.В. Михалев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением

№ 471_____от 222.08.25г__________

## Программа проведения проверки готовности потребителей тепловой энергии Нерчинско-Заводского муниципального округа  к отопительному периоду 2025-2026 годов

1. Общие положения

1.1. Проверка готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025-2026 годов осуществляется комиссией по контролю подготовки к отопительному периоду (далее - Комиссия). Состав Комиссии утверждается Распоряжением  Администрации Нерчинско-Заводского муниципального округа.

1.2. К потребителям тепловой энергии, относятся объекты учреждения, организации которые подлежат проверке, приобретающие тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использующих коммунальных услуг в части  отопления, тепло, горячее холодное водоснабжение (далее потребители тепловой энергии).

2.РаботаКомиссии

2.1. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с распоряжением Главы Нерчинско-Заводского муниципального округа  № 234-р от 20.08.2025г.

2.2. При проверке Комиссией проверяется выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения по подготовке к осенне-зимнему периоду 2025-2026 г.

2.3. В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии в состав комиссии могут включаться по согласованию представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и жилищной инспекции.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - Акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки по форме согласно приложения № 1 к настоящей Программе.

В Акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки:

а) объект проверки готов к отопительному периоду;

б) объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией:

в) объект проверки не готов к отопительному периоду.

2.4. При отсутствии  у Комиссии замечаний выдается Паспорт готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов (далее - Паспорт).(Приложение №2)

2.5 Организация, не получившая до 15.10.2025г. по объектам проверки Паспорт, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранить указанные в Перечне к Акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный Акт с выводом о готовности к отопительному периоду.

2.6. Работа комиссии осуществляется на основании Графика проведения проверок оценки готовности к ОЗП 20252-2024 годов (Приложение № 3)

Приложение № 1

АКТ

оценки обеспечения готовности к отопительному периоду

____/____ гг.

_____________________________________             "__" __________ 20__ г.

(место составления акта)                    (дата составления акта)

Комиссия, образованная ____________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым

образована комиссия)

в  соответствии  с  программой  проведения      оценки   обеспечения

готовности к отопительному периоду от "__" ______ 20__ г., утвержденной

___________________________________________________________________,

(Фамилия,      инициалы     руководителя      (его      заместителя)

уполномоченного  органа,  проводящего  оценку  обеспечения   готовности к

отопительному периоду)

с  "__" ______ 20__ г.  по "__" ______  20__  г.  в   соответствии с

Федеральным законом от  27  июля  2010  г.  N 190-ФЗ  "О  теплоснабжении"

провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду

_________________________________________________________________________

(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)

Оценка    обеспечения    готовности    к       отопительному периоду

проводилась в отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

NN ________________________.

В ходе проведения  оценки  обеспечения  готовности  к  отопительному

периоду комиссия установила:

1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

| Объект оценки обеспечения готовности | Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов) |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| NN |  |

2.  Уровень  готовности   лица,   подлежащего   оценке   обеспечения

готовности:

| Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности | Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов) |
| --- | --- |

Приложение:   1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к

отопительному периоду ___________________ на __ л. в 1 экз.

(объект оценки обеспечения готовности)

2. Оценочный лист для расчета индекса готовности к

отопительному периоду ___________________ на __ л. в 1 экз.

(объект оценки обеспечения готовности)

3. Оценочный лист для расчета индекса готовности к

отопительному периоду ___________________ на __ л. в 1 экз.

(объект оценки обеспечения готовности)

Председатель комиссии: __________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии: _______________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: _________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С  актами оценки обеспечения готовности ознакомлен,  один  экземпляр

акта получил:

"__" ___________ 20__ г. ________________________________________

(подпись, расшифровка подписи

руководителя (его уполномоченного

представителя) в отношении которого

проводилась оценка обеспечения готовности к

отопительному периоду)

Приложение № 2

ПАСПОРТ

обеспечения готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Выдан ______________________________________________________________

(полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения

готовности к отопительному периоду)

В   отношении   следующих   объектов,   по    которым    проводилась

оценка обеспечения готовности к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

NN ________________________.

Основание      выдачи    паспорта    обеспечения       готовности  к

отопительному периоду:

Акт  оценки  обеспечения  готовности  к  отопительному    периоду от

__________ N _________.

______________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего комиссию по

проведению   оценки  обеспечения   готовности   к

отопительному периоду)

|  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| График проведения проверок оценки готовности к ОЗП 2025-2026 годов |  |  |  |  |
| № п/п | дата проведения проверки | Наименование учреждения |  | ответственный исполнитель |
| 1 | 25.08.2025г. | Котельная МОУ Аргунской СОШ |  | Батаров В.М. |
|  |  | Котельная МДОУ Аргунский д.с. |  |  |
|  |  | Аргунский СДК |  |  |
|  |  | СДК Ишага |  |  |
|  |  | МОУ Ишагинская ООШ |  |  |
|  |  | СДК Домасово |  |  |
| 2 | 25.08.2025г. | Котельная МДОУ Олочинский дс |  | Батаров В.М. |
|  |  | Котельная МОУ Олочинская СОШ |  |  |
|  |  | СДК Олочи |  |  |
| 3 | 26.08.2025 | Котельная МДОУ Уров Ключевской дс |  | Батаров В.М. |
|  |  | Котельная МОУ Уров Ключевская ООШ |  |  |
|  |  | СДК Уровские Ключи |  |  |
| 4 | 26.08.2025 | Котельная МДОУ Георгивкий дс |  | Батаров В.М. |
|  |  | котельная МОУ Георгивскеая СОШ |  |  |
| 5 | 27.08.2025г. | Котельная МОУ Перво-Булдуруйская ООШ |  | Батаров В.М. |
|  |  | Котельная МОУ Чалбучи Килганской №ООШ |  |  |
|  |  | Котельная МДОУ Чалбучи Килганский дс |  |  |
| 6 | 27.08.2025г. | Котельная МДОУ Горбуновский Д/с |  | Батаров В.М. |
|  |  | Котельная МОУ Горбуновская ООШ |  |  |
| 7 | 28.08.2025г. | Котельная МДОУ Широковский дс |  | Батаров В.М. |
|  |  | Котельная МОУ Широковской ООШ |  |  |
| 8 | 29.08.2025г. | Котельная МДОУ Ивановский дс |  | Батаров В.М. |
|  |  | Котельная МОУ ИвановскаяООШ |  |  |
| 9 | 29.08.2025г. | котельная МДОУ Горно-Зерентуйский д/с |  | Батаров В.М. |
|  |  | котельная Горно-Зерентуйской ООШ |  |  |
| 10 | 01.09.2025г. | Котельна МДОУ Больше-Зерентуйский д.с |  | Батаров В.М. |
|  |  | Котельная Больше Зерентуйской СОШ |  |  |
|  |  | Котельная Байкинской СОШ |  |  |
| 11 | 02.09.2025г. | Котельная Михайловская СОШ |  | Батаров В.М. |
|  |  | Котельная СДК Михайловка |  |  |
| 12 | 02.09.2025г. | Котельная МОУ Чашино Ильдиканская ООШ |  | Батаров В.М. |
| 13 | 02.09.2025г. | Котельная Явленской СОШ |  | Батаров В.М. |
| 14 | 03.09.2025г. | Котельная МОУ Нерчинско-Заводская СОШ |  | Батаров В.М. |
|  |  | Котельная ДШИ |  |  |
|  |  | КотельнаяАМР Нерчинско-Заводский район |  |  |
|  |  | МОУ Нерчинско-Заводская Начальная СОШ |  |  |
|  |  | Котельная Нер-Зав клуб |  |  |
|  |  | МУК Районная Библиотека |  |  |
|  |  | Котельная Комитета образования |  |  |