АДМИНИСТРАЦИЯ НЕРЧИНСКО-ЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 мая 2026 года	№ 319

с. Нерчинский Завод

Об утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду

В соответствии с Федеральными законами № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», № 190-ФЗ от 27.07.2010г. «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации № 2234 от 13.11.2024г. «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду». Администрация Нерчинско-Заводского муниципального округа постановляет:

- Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду на территории Нерчинско-Заводского муниципального округа (Приложение).

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Заместителя главы по территориальному развитию Нерчинско-Заводского муниципального округа Беляева А.Г.

- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) на официальном сайте Нерчинско-Заводского муниципального округа https://нерзавод75.рф/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Нерчинско-Заводского

Муниципального округа	Л.В.Михалёв

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Администрации

Нерчинско-Заводского

муниципального округа

от 27 мая 2026 г № 319

## Программа проведения проверки готовности потребителей тепловой энергии Нерчинско-Заводского муниципального округа к отопительному периоду

1. Общие положения

1.1. Проверка готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду осуществляется комиссией по проверке готовности потребителей тепловой энергии Нерчинско-Заводского муниципального округа к отопительному периоду (далее - Комиссия). Состав Комиссии утверждается Распоряжением администрации Нерчинско-Заводского муниципального округа.

1.2. Потребитель тепловой энергии (далее также - потребитель) - лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления.

1.3. Теплоснабжающая организация - организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведённых или приобретённых тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей)

2.Работа Комиссии

2.1. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с распоряжением Главы Нерчинско-Заводского муниципального округа.

2.2. Комиссией проверяется исполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения по подготовке к ежегодному отопительному периоду.

2.3. В целях проведения проверки теплоснабжающей организации в состав комиссии могут включаться по согласованию представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и жилищной инспекции.

2.4. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - Акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки по форме согласно приложению
№ 1 к настоящей Программе.

В Акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки:

а) Объект проверки готов к отопительному периоду;

б) Объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией;

в) Объект проверки не готов к отопительному периоду.

2.5. При отсутствии у Комиссии замечаний выдаётся Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - Паспорт). (Приложение №2)

2.6. Организация, не получившая ежегодно до 15 сентября по объектам проверки Паспорт, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранить указанные в Перечне Акта замечания к выполнению (невыполнению) требований по готовности.

После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный Акт с выводом о готовности к отопительному периоду.

2.7. Ответственность за наличие паспортов готовности к отопительному периоду, а также технологические происшествия, связанные с не полным проведением подготовительных мероприятий возлагается на Заместителя председателя Комиссии по контролю подготовки к отопительному периоду.

Приложение № 1

К программе проведения проверки

готовности к отопительному периоду

АКТ №1

проверки готовности к отопительному периоду

|  |  | «день» месяц г. |
| --- | --- | --- |
| (место составления акта) |  | (дата составления акта) |

Комиссия, образованная Распоряжением администрации Нерчинско-Заводского муниципального округа №      от № «день» месяц «год»г.

В соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду №      от «день» месяц «год»г., утверждённой (Фамилия, инициалы руководителя (его  заместителя)  уполномоченного

Органа)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2013г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»

провела проверку готовности к отопительному периоду:

(наименование лица, подлежащего проверке готовности)

| Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов: |  |
| --- | --- |
| 1. | Котельная Объекта |
| 2. | Теплосети Объекта |
| n. |  |

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

1. Уровни готовности объектов проверки:

| Объект проверки готовности к отопительному периоду | Уровень готовности (Готов/Готов с условиями/Не готов) |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| n. |  |

2. Уровни готовности лица, подлежащего проверке:

| Лицо, подлежащее проверке готовности | Уровень готовности (Готов/Готов с условиями/Не готов) |
| --- | --- |

Приложение
к акту проверки готовности к отопительному периоду

Вывод Комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

Объект проверки (готов / готов с условиями / не готов) к прохождению отопительного периода

| Председатель комиссии: Фамилия, инициалы |  |
| --- | --- |
|  | (подпись, расшифровка подписи) |
| Заместитель председателя комиссии: Фамилия, инициалы |  |
|  | (подпись, расшифровка подписи) |
| Члены комиссии: Фамилия, инициалы |  |
|  | (подпись, расшифровка подписи) |
| Фамилия, инициалы |  |
|  | (подпись, расшифровка подписи) |
| Фамилия, инициалы |  |
|  | (подпись, расшифровка подписи) |
| Фамилия, инициалы |  |
|  | (подпись, расшифровка подписи) |

С актом проверки готовности ознакомлен(а), один экземпляр акта получил(а):

| «день» месяц «год»г. |  |  |
| --- | --- | --- |
| (Дата) |  | (подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования / теплоснабжающей организации / теплосетевой организации / потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду) |

Приложение № 2

К программе проведения проверки

готовности к отопительному периоду

Паспорт

готовности объекта Нерчинско-Заводского муниципального округа к работе в отопительный период

| Выдан |  |
| --- | --- |
|  | (полное наименование лица, подлежащего проверке готовности к отопительному периоду) |

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

| 1. | Котельная Объекта |
| --- | --- |
| 2. | Теплосети Объекта |
| n. |  |

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду:
Акт проверки готовности к отопительному периоду. №    от «день» месяц «год»г.

| Глава Нерчинско-Заводского муниципального органа | Михалёв Л.В. |
| --- | --- |

МП